昆明海口工业园新区污水处理厂（含配套管网）技术服务单位招选
竞争性磋商公告

项目编号：KCFW-2026-10544

1.竞争性磋商条件

本采购项目 昆明海口工业园新区污水处理厂（含配套管网）技术服务单位招选 （项目名称），资金来自 企业自筹 （资金来源），项目出资比例为 100% ，采购人为 昆明市西山区产城融合投资有限公司 ，采购代理机构为 昆明晨晟招标有限责任公司 。项目已具备采购条件，现对该项目进行竞争性磋商采购。

2.项目概况与采购范围

2.1项目概况：昆明海口工业园区新区污水处理厂位于昆明市西山区Z001路海口产业园区，占地面积18亩，污水处理厂主体工艺为改良A2/O工艺+Fenton氧化+深度处理工艺，设计排放标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标，设施包含：粗细格栅房（各一座）、提升泵站（1座）、初沉池（2座）、调节池（1座）、事故池（1座）、生化池（2座）、二沉池（2座）、Fenton反应池（1座）、高密度沉淀池（2座）、纤维转盘滤池（2座）、活性炭过滤器（2套）、紫外线消毒渠（1座）、污泥浓缩池（2座）、污泥脱水机房及配套管理用房、办公室等设施；配套管网含DN500的污水管道8.414km，DN800污水管道0.1 km。

2.2采购范围：负责管理及运维昆明海口工业园新区污水处理厂（含配套管网）内所有设施设备及配套管网、厂区绿化、围墙、厂区道路、管网等内容的全面运营管理工作，包括但不限于：设施设备和管（网）道维护、运行、化验监测、设备日常维护、保养、污染事故处理、整理并上报环保行政主管部门资料、运行档案资料整理、防火防盗、生产运营计划编制调整等所有内容；并对污水管理、生产运营管理、台账管理、污水处理能耗及成本分析、设备与仪表、安全管理、消防管理、厂容厂貌、制度建设、完成应急预案备案等管理内容；确保污水处理厂连续、稳定达标运行，对进厂污水进行有效处理，使出出水水质稳定达到国家及地方的排放标准。具体工作内容及考核标准以采购人实际要求及运营管理制度为准（特别说明：本厂进出水在线监测设备的管理及运维不在本次承包范围之内）。

说明：采购人在项目实施过程中可根据项目具体情况保留对以上采购范围调整的权利，成交单位需配合采购人工作且不得以此作为索赔、调整成交价的理由。

2.3采购预算：¥600000.00元。

2.4资金来源：企业自筹。

资金落实情况：已落实。

2.5项目实施地点：昆明市西山区Z001路海口产业园区新区污水处理厂。

2.6服务期限：自合同签订正式进场之日起6个月。

说明：实际进厂时间以采购人通知为准。服务期期满后，新的运营单位进场前，成交单位应继续履行原合同服务内容，采购人按原合同价款进行支付相关费用，且成交单位不得因此提出任何异议及索赔。

2.7质量标准：符合国家、地方及行业现行标准、规范等要求，保证出水水质稳定达到国家、地方及行业现行的排放标准。

2.8标段划分：本次竞争性磋商采购只设1个标段。

2.9本次采购不接受联合体。

3.供应商资格要求

3.1供应商应具备经行政管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其他组织，具备有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件。

3.2项目管理成员要求：拟派往本项目的项目管理成员不少于（含）10人，其中：项目负责人1人；技术人员不少于（含）1人；生产人员不少于（含）8人。

3.3企业业绩要求：供应商近三年（2023年1月1日至今）承担过（包含已完成或在实施项目）至少（含）1个污水（或中水或净水）处理厂运营管理服务业绩（响应文件中须提供业绩证明材料原件扫描件，业绩证明材料是指：中标通知书或合同协议书或业主证明材料或第三方出具的运行效果监测报告，且业绩证明材料须体现承担范围、委托方与受托方签字盖章及日期等有效内容，无业绩证明材料或未按要求提供业绩证明材料或业绩证明材料无法体现竞争性磋商文件要求的内容的，则不予认可）。

3.4财务要求：供应商具有健全的财务会计制度，须提供2024年度（或2025年度）经第三方机构审计的审计报告及财务报表【包括但不限于：资产负债表、现金流量表和利润表（或损益表，下同）】或其基本开户银行2026年度出具的资信证明或担保机构针对本项目出具的担保函【注：供应商若为事业单位的，则不需提供利润表；新成立企业不满一年的，须提供其基本开户银行2026年度出具的资信证明或担保机构针对本项目出具的担保函】。

3.5信誉要求：近三年（2023年1月1日至今）无因供应商违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录被项目所在地市场监督行政管理部门依法列入黑名单或经营（活动）异常名录；供应商在经营活动中没有重大违法记录，供应商没有处于被责令停业，无因企业不良行为记录被项目所在地行政主管部门暂停或取消投标资格，无财产被接管、冻结、破产等状态，未在全国范围内被有关行政监督部门取消投标资格，没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形，近三年未发生过重大安全责任事故。供应商在本项目响应文件递交截止时间前，在信用中国（网址：https://www.creditchina.gov.cn/）网站“信用公示”查询栏中查询的信息记录（包括但不限于：严重失信主体名单查询、经营（活动）异常名录查询、失信被执行人查询、重大税收违法失信主体名单查询）未出现不良信用信息记录，且在“中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn/）”网站“政府采购严重违法失信行为记录名单”内查询无不良信用信息记录，且在“国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）”网站未被列入“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”（注：期限届满或被移出的除外；以采购人、采购代理机构查询结果为准）。

3.6本次竞争性磋商采用资格后审的方式进行资格审查。

## 4.竞争性磋商文件的获取

4.1时间：2026年02月11日16时00分（北京时间，下同）至2026年02月25日23时59分。

4.2地点（网址）：阳光臻达电子招投标交易平台（网址：www.ygzdztb.com）。

4.3方式：凡有意参加的供应商，登录 阳光臻达电子招投标交易平台（网址：www.ygzdztb.com），凭企业账号【或企业数字证书（CA）】在阳光臻达电子招投标交易平台获取电子竞争性磋商文件及其它磋商资料（电子竞争性磋商文件有3种格式，分别为*.SPCZ、PDF格式和WORD格式）。未在 阳光臻达电子招投标交易平台（网址：www.ygzdztb.com） 注册的用户，须先在阳光臻达电子招投标交易平台完成注册通过并成功拥有企业账号后，方可登录阳光臻达电子招投标交易平台获取电子竞争性磋商文件及其它磋商资料，此为获取竞争性磋商文件的唯一途径。采购人不提供邮购竞争性磋商文件服务。

凡有意参加本项目的潜在供应商，未在阳光臻达电子招投标交易平台（网址：www.ygzdztb.com）注册的用户，须先在阳光臻达电子招投标交易平台完成注册通过并成功拥有企业账号后，方可登录阳光臻达电子招投标交易平台获取竞争性电子磋商文件及其它磋商资料，此为获取竞争性磋商文件的唯一途径。阳光臻达电子招投标交易平台已提供线上注册企业账号的业务（操作流程：供应商进入阳光臻达电子招投标交易平台网站→选择“投标方入口”→点“立即注册”后按要求进行操作），供应商可通过电话：400-883-9300进行业务咨询及注册企业账号等业务（注册企业账号为免费服务）。

温馨提示：供应商在阳光臻达电子招投标交易平台完成注册通过并成功拥有企业账号后，供应商已拥有云南CA数字证书的用户，可登录阳光臻达电子招投标交易平台对企业数字证书（CA）进行绑定（具体详见阳光臻达电子招投标交易平台发布的《投标单位数字证书绑定的操作的通知》操作流程），阳光臻达电子招投标交易平台支持企业账号和企业数字证书（CA）同时登录认证的模式。特别提醒：已拥有云南CA数字（全文简称“数字证书”）证书的用户，但未在阳光臻达电子招投标交易平台完成注册通过的用户，是无法使用云南CA数字证书在阳光臻达电子招投标交易平台进行相关操作的。

技术操作咨询：

上海思佩弛科技有限公司  服务热线：400-883-9300

4.4售价：竞争性磋商文件每套售价300.00元，售后不退。

## 5.响应文件的递交

5.1响应文件递交截止时间及开启时间：2026年03月02日14点00分（北京时间）

5.2响应文件的递交方式：网上递交，网上递交网址为：www.ygzdztb.com。供应商须在响应文件递交截止时间前完成所有响应文件的上传。供应商根据拟要参与的项目，须在响应文件递交截止时间前按照网上投标系统要求上传全部响应文件，响应文件上传后须自行检查响应文件的完整性并进行确认签名后，方完成全部响应文件网上上传操作。供应商可自行打印“上传投标文件回执”。响应文件递交截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件，采购人不予受理。

5.3响应文件解密方式：远程解密或现场解密。

5.4磋商地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元12层昆明晨晟招标有限责任公司会议室。

5.5网上递交的响应文件应使用数字证书进行加密。供应商使用某个数字证书（CA）对响应文件进行了数字证书（CA）加密，需使用同一把数字证书（CA）对该响应文件进行解密才能读取或导入响应文件，因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件。如若因供应商自身原因致使其响应文件未成功解密的视为无效响应文件。

注：

（1）请各供应商自行登录阳光臻达电子招投标交易平台（网址：www.ygzdztb.com）仔细查看《投标文件制作工具操作手册V1.1》、《投标人操作手册V1.1》、《关于投标人线上电子签章的通知》的相关操作流程，任何因忽视或误解而导致响应文件未上传或已上传但无法读取导入的，由此造成的后果由供应商自行承担。

（2）阳光臻达电子招投标交易平台（网址：www.ygzdztb.com）中供应商网上递交的响应文件应使用数字证书进行加密及相关签章。未办理数字证书（CA）的供应商须先办理数字证书（CA）。云南省公共资源交易平台数字证书服务商（以下简称服务商）已提供线上办理数字证书（CA）业务，供应商可通过电话：400-6727-666、网络（https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage）等方式进行业务咨询及办理，数字证书（CA）介质、发票等由服务商负责。

（3）未办理数字证书（CA）的供应商其编制的响应文件将无法按竞争性磋商文件的要求进行电子签章及加密，由此造成的后果由供应商自行承担。

## 6.发布公告的媒介

本项目竞争性磋商公告仅在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、中国采购与招标网（www.chinabidding.cn）和阳光臻达电子招投标交易平台（www.ygzdztb.com）网站上发布，我公司及采购人对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

## 7.联系方式

采 购 人：昆明市西山区产城融合投资有限公司

地    址：云南省昆明市西山区产城融合综合供应市场（中峰点）三楼

联 系 人：高老师

电    话：15912505651

采购代理机构：昆明晨晟招标有限责任公司

地    址：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元12层

联 系 人：孙志奇、李飞

邮    箱：798746773@qq.com

传    真：（0871）63145686

电    话：17387108295、15398575764