人和新居电梯维修采购项目竞争性磋商公告

项目编号：KCCG-2026-10619

1.竞争性磋商条件

本采购项目 人和新居电梯维修采购项目 （项目名称），资金来自 企业自筹 （资金来源），项目出资比例为 100% ，采购人为 昆明市西山区物业管理有限公司 ，采购代理机构为 昆明晨晟招标有限责任公司 。项目已具备采购条件，现对该项目进行竞争性磋商采购。

2.项目概况与采购范围

2.1项目概况：为人和新居28部电梯提供维修服务。

2.2采购范围：人和新居有运行电梯共计28部，其中：22部电梯品牌：江南嘉捷，电梯类型： 曳引驱动乘客电梯，梯速：1.50m/s，载重：1000kg，层站12层12站；其余6部电梯品牌：江南嘉捷，电梯类型：曳引驱动乘客电梯，梯速：1.75m/s，载重：800kg，层站24层24站。对有故障隐患的电梯检查、维修及配件的更换，更换的内容包括但不限于：外呼板、变频器和主板、轿内显示板、钢丝绳、光幕等，确保电梯安全平稳运行。

2.3采购预算：¥85000.00元（大写：人民币捌万伍仟元整）。

2.4资金来源：企业自筹。

资金落实情况：已落实。

2.5项目实施地点：云南省昆明市西山区人和新居。

2.6服务周期：合同签订完成后，自招标人支付100%货款之日起40日历天内完成设施设备的采购、安装及调试工作，且质保期自采购人验收合格之日起一年。

2.7质量标准：符合《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）、《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）、《电梯自行检测规则》（TSG T7008-2023）等法律、法规及行业标准相关规定，保质保量提供相关服务，保障电梯安全运行，防止事故发生。

2.8标段划分：本次竞争性磋商采购只设1个标段。

2.9本次采购不接受联合体。

3.供应商资格要求

3.1供应商应具备经行政管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其他组织，具备有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件。

3.2供应商须具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（含修理，乘客电梯B级或以上）或具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目中含：电梯安装（含修理）或电梯制造（含修理））。

3.3项目负责人资格要求：拟派往本项目的项目负责人须为本单位人员，且具备有效的《中华人民共和国特种设备作业人员证》，项目负责人须驻场，并提供关系在本单位社会保险机构（社保机构）出具的社保证明。

3.4信誉要求：近三年（2023年1月1日至今）无因供应商违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录被项目所在地市场监督行政管理部门依法列入黑名单或经营（活动）异常名录；供应商在经营活动中没有重大违法记录，供应商没有处于被责令停业，无因企业不良行为记录被项目所在地行政主管部门暂停或取消投标资格，无财产被接管、冻结、破产等状态，未在全国范围内被有关行政监督部门取消投标资格，没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形，近三年未发生过重大安全责任事故。供应商在本项目响应文件递交截止时间前，在信用中国（网址：www.creditchina.gov.cn）网站“信用公示”查询栏中查询的信息记录（包括：严重失信主体名单查询、经营（活动）异常名录查询、重大税收违法失信主体名单查询）未出现不良信用信息记录；且供应商在“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn/shixin）未被列入失信被执行人；且在“云南政府采购网（网址：www.ccgp-yunnan.gov.cn）”网站“政府采购严重违法失信行为记录名单”内查询无不良信用信息记录；且在“国家企业信用信息公示系统（网址： www.gsxt.gov.cn/index）”网站未被列入“经营异常名录信息”和“严重违法失信企业名单（黑名单）信息”（注：供应商存在以上不良信用记录的，不得参与本项目磋商活动，否则否决其磋商资格，期限届满或被移出的除外；查询结果以采购人或采购代理机构查询结果为准）。

3.5本次竞争性磋商采用资格后审的方式进行资格审查。

## 4.竞争性磋商文件的获取

4.1时间：2026年03月18日15时00分（北京时间，下同）至2026年03月25日23时59分。

4.2地点（网址）：阳光臻达电子招投标交易平台（网址：https://www.ygzdztb.com/）。

4.3方式：凡有意参加供应商，登录阳光臻达电子招投标交易平台（网址：https://www.ygzdztb.com/），凭企业账号【或企业数字证书（CA）】在阳光臻达电子招投标交易平台获取电子竞争性磋商文件及其它磋商资料（电子竞争性磋商文件有2种格式，分别PDF格式和WORD格式）。未在 阳光臻达电子招投标交易平台（网址：https://www.ygzdztb.com/） 注册的用户，须先在阳光臻达电子招投标交易平台完成注册通过并成功拥有企业账号后，方可登录阳光臻达电子招投标交易平台获取电子竞争性磋商文件及其它磋商资料，此为获取竞争性磋商文件的唯一途径。

凡有意参加本项目的潜在供应商，未在阳光臻达电子招投标交易平台（网址：www.ygzdztb.com）注册的用户，须先在阳光臻达电子招投标交易平台完成注册通过并成功拥有企业账号后，方可登录阳光臻达电子招投标交易平台获取竞争性电子磋商文件及其它磋商资料，此为获取竞争性磋商文件的唯一途径。阳光臻达电子招投标交易平台已提供线上注册企业账号的业务（操作流程：供应商进入阳光臻达电子招投标交易平台网站→选择“投标方入口”→点“立即注册”后按要求进行操作），供应商可通过电话：400-883-9300进行业务咨询及注册企业账号等业务（注册企业账号为免费服务）。

温馨提示：供应商在阳光臻达电子招投标交易平台完成注册通过并成功拥有企业账号后，供应商已拥有云南CA数字证书的用户，可登录阳光臻达电子招投标交易平台对企业数字证书（CA）进行绑定（具体详见阳光臻达电子招投标交易平台发布的《投标单位数字证书绑定的操作的通知》操作流程），阳光臻达电子招投标交易平台支持企业账号和企业数字证书（CA）同时登录认证的模式。特别提醒：已拥有云南CA数字（全文简称“数字证书”）证书的用户，但未在阳光臻达电子招投标交易平台完成注册通过的用户，是无法使用云南CA数字证书在阳光臻达电子招投标交易平台进行相关操作的。

技术操作咨询：

上海思佩弛科技有限公司  服务热线：400-883-9300

4.4售价：竞争性磋商文件每套售价300.00元，售后不退。

## 5.响应文件的递交

5.1响应文件递交截止时间为2026年03月30日14时00分，地点：昆明晨晟招标有限责任公司（云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元12层）会议室。

5.2逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

5.3本项目的磋商将于上述响应文件递交截止的同一时间同一地点进行，各供应商的法定代表人或其授权代理人应准时参加。

5.4供应商须在竞争性磋商文件要求的响应文件递交截止时间前，按竞争性磋商文件的要求，将密封完好的响应文件送达指定地点（云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元12层昆明晨晟招标有限责任公司会议室），供应商的法定代表人或其授权代理人准时参加；在截止时间后送达的响应文件或者未送达指定地点的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构将拒收。

说明：本项目获取电子竞争性磋商文件及其它竞争性磋商资料须在阳光臻达电子招投标交易平台（网址：https://www.ygzdztb.com/#/home/index）进行操作完成。投标采用传统的纸质投标进行，响应文件编制的具体要求详见本竞争性磋商文件 第二章 供应商须知 中的相关规定。

## 6.发布公告的媒介

本项目竞争性磋商公告仅在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、中国采购与招标网（www.chinabidding.cn）和阳光臻达电子招投标交易平台（www.ygzdztb.com）网站上发布，我公司及采购人对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

## 7.联系方式

采  购 人：昆明市西山区物业管理有限公司

地     址：云南省昆明市西山区春雨路168号A座5楼

联 系 人：何老师

电    话：0871-68367616

采购代理机构：昆明晨晟招标有限责任公司

地址：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元12层

联系人：李飞（17387108295）、孙志奇（15398575764）

邮    箱：798746773@qq.com

传    真：（0871）63145686

电    话：（0871）68338999