## 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：10KV外线部分-安装 |  |  | 标段：昆明市白龙市集24小时网红民俗体验示范区项目10KV配电工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 产地 | 厂家
1 | 高压电力电缆 | ZA-YJV22-8.7/15kV-3*150mm² |  | m | 519.4733
2 | GIS制作 |  |  | 套 | 1
3 | 高压停复电 |  |  | 次 | 1
4 | 电缆中间热熔接头（配防爆盒）3×150mm2 | 截面(mm2) ≤240 |  | 套 | 1.02
5 | 电缆肘型头3×150mm2 |  |  | 套 | 1.02
6 | 油脂 |  |  | kg | 61.771
7 | 铜接线端子 | DT-240mm2 |  | 个 | 9.18
8 | 户内冷缩电缆终端头3×150mm2 |  |  | 套 | 2.04
9 | 松香焊锡丝 | (综合) |  | kg | 1.82
10 | 防火封堵涂料 |  |  | t | 0.0054
11 | 沥青绝缘漆 |  |  | kg | 9
12 | 电缆本体标志牌 |  |  | 块 | 10
13 | 电缆走向表示牌 |  |  | 块 | 10
14 | 防火涂料 |  |  | kg | 5.4
15 | 热轧光圆钢筋 | HPB300 φ8~14 |  | kg | 16.4586
16 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16mm2 |  | kg | 1.05
17 | 钢丝绳 | φ14.1~15 |  | kg | 9.2579
18 | 汽油 | (综合) |  | kg | 4.6
19 | 汽油 | 98# |  | kg | 3.8073
20 | 丙酮 |  |  | kg | 3.6
本页小计
合计