## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 盘龙区财大附中(原云南省昆明市第十一中学)高中综合教学楼建设项目正式用电工程
标段名称： |  | 盘龙区财大附中(原云南省昆明市第十一中学)高中综合教学楼建设项目正式用电工程
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表D.4.1 工程量清单计算规则说明
表D.4.1 工程量清单计算规则说明
工程名称：盘龙区财大附中(原云南省昆明市第十一中学)高中综合教学楼建设项目正式用电工程
一、工程概况 1、工程名称：盘龙区财大附中(原云南省昆明市第十一中学)高中综合教学楼建设项目正式用电工程 2、建设单位：昆明市盘龙区建设投资有限公司 3、建设地点：昆明市盘龙区财大附中 二、招标范围 1、本项目招标范围为项目正式用电工程，包含10kV线路部分、配电室电气部分和计量部分。 三、编制依据 1、建设单位提供的招标CAD版图纸(各专业图纸；过程图纸疑问及设计回复） 2、云南省建设厅《关于发布施行云南省建设工程造价计价标准（2020版）的通知》（云建科[2021]15号） 3、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及相关配套的工程量计算规范 4、《云南省建筑工程计价标准》(DBJ53/T--61--2020)、《云南省市政工程计价标准》(DBJ53/T--59--2020)、《云南省园林绿化工程计价标准》(DBJ53/T--60--2020)、《云南省通用安装工程计价标准》(DBJ53/T--59--2020)、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》(DBJ53/T--58--2020)等相关配套费率文件及相关补遗内容 5、云南省住房和城乡建设厅关于印发《关于建筑业营业税改征增值税后调整云南省建设工程造价计价依据的实施意见》的通知（云建标[2016]207号） 6、《关于重新调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知》（云建科函[2019]62号） 7、云南省建设工程造价现行相关规定 8、相关标准图集和通用图集 9、住建部、云南省住建厅及有关职能部门关于基本建设及造价管理的有关政策、法律法规 10、《云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价计价标准调整定额人工费的通知》（云建科函[2023]54号） 11、主要材料及设备价格参考2026年3月份昆明市《价格信息》并结合市场价格编制 12、国家及行政主管部门发布的其他相关法律、法规及计价文件 四、需要说明的有关事宜
注：1采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号; 2根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。
表D.4.1 工程量清单计算规则说明
工程名称：盘龙区财大附中(原云南省昆明市第十一中学)高中综合教学楼建设项目正式用电工程
（一）一般说明 1、计价模式：本工程量清单组价采用云南省建设工程造价计价标准（2020）版，综合单价是完成工程量清单中规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、风险费；必须包括但不限于以下费用： （1）完成工程量清单所包含全部工程内容的费用 （2）完成每项工程内容所需的全部费用 （3）工程量清单项目中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用 （4）考虑风险因素而增加的费用 2、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集 3、本次招标工程量清单及最高投标限价按普通清单编制所列工程数量为设计数量或根据设计图纸计算的工程量，仅作为投标报价基础，不作为最终结算与支付的依据，最终应以实际完成的工程量并按技术规范及工程量清单规定的计量规则进行计量 4、最高投标限价清单中项目特征不能详尽或准确描述的内容以现场实际收方、规范和甲方要求为准，综合单价及总价已充分考虑了这一情况。工程量清单内容（包括名称等）应结合项目特征描述、相关图集、相关规范和规定一起综合理解 5、本工程量清单为综合单价，其单价应包括完成一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及材料等半成品运输等费用，并考虑风险费及明示和暗示的全部费用 6、最高投标限价及工程量清单中混凝土按预拌混凝土(商品混凝土)编制，含场内外运输等费用 （二）专业技术说明 1、工程量清单及最高投标限价应与图纸等文件结合查阅或理解，投标人应自行对理解结果负责 2、最高投标限价按建设单位、设计单位确定的一般性常规施工方案，依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024），采用云南省2020版计价依据进行编制 3、本工程按《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）规定的清单项目编号，投标人的投标报价必须按完成清单规范规定的全部工作内容及本清单细目特征中所描述的增加内容、图纸设计技术要求及其他规范规程所要求的全部施工要求所需费用进行综合报价 4、工程量清单中未尽描述应按设计图纸、所选图集及相关施工规范执行
注：1采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号; 2根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。
表D.4.1 工程量清单计算规则说明
工程名称：盘龙区财大附中(原云南省昆明市第十一中学)高中综合教学楼建设项目正式用电工程
5、最高投标限价中余土弃置运距，投标人应根据现场考察情况结合自身实力自行考虑余土弃置运距及消纳费，并包含在投标报价中，项目实施过程中不得调整；本工程中余方弃置包含渣土装载、运输，运出项目现场外，弃土场渣土消纳费、推平等全部工作内容，渣土弃置至合法、手续完善的弃土场，并满足经批准的《施工组织设计》,符合环保、渣管部门及道路交通管理规定 6、本项目采用的混凝土在最高投标限价编制时均按商品混凝土进行编制，投标人在投标报价中应根据自身实力进行编制在投标单价中 7、投标人重视现场踏勘，应充分调查、了解项目周边环境、弃土场以及当地民风、民俗对本项目的影响。因投标人踏勘不到位，前述因素影响导致的投资变化均不作调整 8、最高投标限价编制采用税率按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）中“建筑安装工程各项费用适用范围及计算方法”之表8规定一般纳税人编制，税率为9% 9、投标人在投标报价时所有建筑材料的价格均应考虑为“到各个工作面的价格”，施工过程中将不再增加场内外材料加工堆放以及二次搬运、二次转运等费用 10、本项目安全生产费、临时设施费、文明施工费、环境保护费等措施费按《建设工程工程量清单计价标准（2024）》进行编制 11、本项目最高投标限价编制已按云南省住房和城乡建设厅《云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价计价标准调整定额人工费的通知》（云建科〔2023〕54号）进行了人工费调整 12、因环境原因，包括但不限于场地狭小、政府管制、赶工抢工等原因增加的费用包含在投标总价中，不另行计算 13、若施工期间，因发包方原因调整工期时，可能出现的机械停滞费、人工窝工费均包含在投标总价中，不另行计算 14、因项目出现突发情况（如：临时检查、停水、停电、节假日管制等情况）时，发包方有权临时改变施工顺序、部位等，施工单位应无条件配合，不另行增加费用 15、模板类型，投标人自行考虑，价格已视为完成该项工程工作内容的全部费用，不作调整 16、本项目线路部分工程中暂列金为200000.00元（不含税），投标报价不得调整，最终按实际发生结算。
注：1采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号; 2根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程名称：盘龙区财大附中(原云南省昆明市第十一中学)高中综合教学楼建设项目正式用电工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 金额 （元） | 其中：（元）
|  |  | 分部分项工程费 |  |  | 措施项目费 |  | 其他项目费 | 增值税
|  |  | 分部分项工程费合计 | 其中：材料暂估价 |  | 措施项目费合计 | 其中：安全生产措施费
1 | 正式用电工程
1.1 | 线路部分
1.2 | 配电室
1.3 | 发电机房
合计
注：1 本表适用于建设工程项目或单项工程的造价汇总

## 最高投标限价公布表
采用工程量清单计价办法招标的工程
最高投标限价公布表
工程名称：盘龙区财大附中(原云南省昆明市第十一中学)高中综合教学楼建设项目正式用电工程 |  |  |  | 时间：2026年4月30日
序号 | 名称 | 金额(元)
|  | 小写 | 大写
1 | 分部分项工程费 | 2129870.92 | 贰佰壹拾贰万玖仟捌佰柒拾元玖角贰分
2 | 措施项目费 | 28756.22 | 贰万捌仟柒佰伍拾陆元贰角贰分
2.1 | 安全生产措施项目费 | 15572.98 | 壹万伍仟伍佰柒拾贰元玖角捌分
2.2 | 大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计 | 5787.43 | 伍仟柒佰捌拾柒元肆角叁分
2.3 | 其他措施项目费 | 7395.81 | 柒仟叁佰玖拾伍元捌角壹分
3 | 其他项目费 | 217171.77 | 贰拾壹万柒仟壹佰柒拾壹元柒角柒分
4 | 增值税 | 213821.90 | 贰拾壹万叁仟捌佰贰拾壹元玖角
5 | 其他 | 0.00 | 零元整
6 | 招标控制价总价 | 2589620.81 | 贰佰伍拾捌万玖仟陆佰贰拾元捌角壹分
编制单位： （公章） 招标人：（公章）
造价工程师（签字并盖注册章）：